### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

14.11.2018 №29-7/VII

Про підтвердження комунальному

підприємству теплових мереж

Черкаського району права

користування майном

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 135, 136 Господарського кодексу України, враховуючи клопотання комунального підприємства теплових мереж Черкаського району від 13.10.2018 №231, за погодженням постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Підтвердити комунальному підприємству теплових мереж Черкаського району право господарського відання щодо володіння, користування та розпорядження майном спільної власності територіальних громад сіл Черкаського району, що використовується для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії, згідно з додатками 1-8.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію  районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Голова ради						                             О.П. Собко

Додаток 1

до рішення районної ради

від  14.11.2018 № 29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою  вул. Небесної Сотні, 52, с. Червона Слобода

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 084 | Автоматика «Пламя» і інше | 1,000 |
| 2 | 047 | Будівля котельні з тепломережею | 1,000 |
| 3 | /059/ 060/ 061 | Водо підготовка – ВПУ - 1 | 1,000 |
| 4 | 0860 | Вузол обліку газу (газовий лічильник GMS G 160-80 зав. № 032583, коректор об’єму газу зав. №19296, засувка чавунна, кран кульовий, модем з блоком живлення, фільтр конусний, фланці) | 1,000 |
| 5 | 048 | Димова труба | 1,000 |
| 6 | 063 | Котел - НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 7 | 064 | Котел - НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 8 | 070 | Насос підживлюючий (без двигуна) | 1,000 |
| 9 | 061 | Насос підживлюючий з двигуном | 1,000 |
| 10 | 067 | Насос циркуляційний з двигуном | 1,000 |
| 11 | 0807 | Насос циркуляційний Pedrollo з електродвигуном | 1,000 |
| 12 | 0910 | Лічильник тепла Суперком-01-1-SKS-3 ультразвуковий | 1,000 |

Додаток 2

до рішення районної ради

від 14.11.2018 № 29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою  вул. Чигиринський шлях, 127, с. Червона Слобода

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0192 | Автоматика «Пламя» | 1,000 |
| 2 | 0165/ 0166 | Будівля з димовою трубою | 1,000 |
| 3 | 0172/ 01273/0174/ 0176 | Водо підготовка - ВПУ-1 | 1,000 |
| 4 | 0864 | Вузол обліку газу (газовий лічильник GMS G 160-80 зав. №121709, коректор об’єму газу зав. №19284, засувка чавунна, кран кульовий, модем з блоком живлення, фільтр конусний, фланці) | 1,000 |
| 5 | 0167 | Котел НІІСТУ- 5 №586 | 1,000 |
| 6 | 0909 | Лічильник тепла Суперком-01-1-SKS-3 ультразвуковий | 1,000 |

Додаток 3

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою  провул. Шкільний, 13а, с. Хутори

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0808 | Автомат захисту двигуна ПАЕ-324-36А | 1,000 |
| 2 | 0809 | Автомат захисту двигуна ПАЕ-324-36А | 1,000 |
| 3 |  | Автоматика захисту АГК-2 (2шт) | 1,000 |
| 4 | 0408 | Бойлер | 1,000 |
| 5 | 0409 | Бойлер | 1,000 |
| 6 | 0427 | Будівля котельні | 1,000 |
| 7 | 0862 | Вузол обліку газу (лічильник газу GMS G160 зав. №121745, коректор об’єму природного газу зав. №26157, кран кульовий, фланці, фільтр прокладка, фільтр MADAS. | 1,000 |
| 8 | 0426 | Димова труба | 1,000 |
| 9 | 0814 | Електродвигун з насосом 3КВ | 1,000 |
| 10 | 0400 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 11 | 0401 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 12 | 0405 | Насос циркуляційний з електродвигуном 15 КВт. | 1,000 |
| 13 | 0407 | Насос циркуляційний з електродвигуном 15 КВт. | 1,000 |
| 14 | 0811 | Насос циркуляційний з електродвигуном 3 КВт | 1.000 |

Додаток 4

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою  вул. Вернигори, 30/1, с.  Геронимівка

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0804 | Автоматика КСУМ-1 (6 шт.) | 1,000 |
| 2 | 0833 | Блок управління КСУМ-7шт. | 1,000 |
| 3 | 0778 | Будівля котельні | 1,000 |
| 4 | 0319 | Водонагрівач водяний ПД 8-06 | 1,000 |
| 5 | 0321 | Водо підготовка ВПУ-2,5 | 1,000 |
| 6 | 0291 | Димова труба | 1,000 |
| 7 | 0296 | Димосос ВД-8 | 1,000 |
| 8 | 0294 | Димосос ВД-9 | 1,000 |
| 9 | 0295 | Димосос ВД-9 | 1,000 |
| 10 | 0669 | Електродвигун А-160 М6 15/1000 з шківом | 1,000 |
| 11 | 0686 | Електродвигун 4КВт 3000 об | 1,000 |
| 12 | 851 | Комерційний вузол обліку газу (лічильник газу GMS G 160 зав. № 091487, коректор об’єму газу зав. № 29568, кран кульовий, модем з блоком живлення, фільтр конусний, фланці) | 1,000 |
| 13 | 0300 | Котел «Факел-Г-12», газоліч.пристр. М-М | 1,000 |
| 14 | 0302 | Котел «Факел-Г-12», газоліч.пристр. М-М №512 | 1,000 |
| 15 | 0301 | Котел «Факел-Г-12», газоліч.пристр. М-М №514 | 1,000 |
| 16 | 0350 | Лічильник газу РГ-600 14 | 1,000 |
| 17 | 0869 | Лічильник тепла Суперком 01-1SKS | 1,000 |
| 18 | 0684 | Насос к 80-65-160 з ел.двиг.7,5×3000об/хв. | 1,000 |
| 19 | 0305 | Насос мережевий КД-100 м | 1,000 |
| 20 | 0306 | Насос мережевий КД-100 м | 1,000 |

Додаток 5

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою  вул. Савченка, 39к,  с. Мошни

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0808 | Автомат захисту двигуна ПАЕ-324-36А | 1,000 |
| 2 | 0809 | Автомат захисту двигуна ПАЕ-324-36А | 1,000 |
| 3 |  | Автоматика захисту АГК-2 (2шт) | 1,000 |
| 4 | 0408 | Бойлер | 1,000 |
| 5 | 0409 | Бойлер | 1,000 |
| 6 | 0427 | Будівля котельні | 1,000 |
| 7 | 0862 | Вузол обліку газу (газовий лічильник GMS-160-80 зав. № 012035, коректор об’єму газу зав. № 19286, фільтр прокладка, кран кульовий, модем з блоком живлення) | 1,000 |
| 8 | 0426 | Димова труба | 1,000 |
| 9 | 0814 | Електродвигун з насосом 3КВ | 1,000 |
| 10 | 0400 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 11 | 0401 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 12 | 0405 | Насос циркуляційний з електродвигуном 15КВ | 1,000 |
| 13 | 0407 | Насос циркуляційний з електродвигуном 15КВ | 1,000 |
| 14 | 0811 | Насос циркуляційний з електродвигуном 3КВ | 1,000 |

Додаток 6

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою вул. Центральна, 69, с. Яснозір`я

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0466 | Автоматика «Пламя» (2шт) | 1,000 |
| 2 | 0448 | Бойлери | 1,000 |
| 3 | 0473 | Будівля котельні | 1,000 |
| 4 | 0454 | Водо підготовка ВПУ-1-К в комплекті | 1,000 |
| 5 | 0861 | Вузол обліку газу (лічильник газу GMS-G 65 зав. № 077678, коректор об’єму газу зав. № 29738, засувка фільтр конусний, модем з блоком живлення, кран кульовий) | 1,000 |
| 6 | 0472 | Димова труба | 1,000 |
| 7 | 0445 | Котел НІСТУ-5 | 1,000 |
| 8 | 0446 | Котел НІСТУ-5 | 1,000 |
| 9 | 0455 | Насос підживлюючий | 1,000 |
| 10 | 0458 | Насос циркуляційний 3КВт | 1,000 |
| 11 | 0457 | Насос циркуляційний 4,5 КВт | 1,000 |
| 12 | 0456 | Насос циркуляційний 7,5 КВт | 1,000 |
| 13 | 0912 | Лічильник тепла Суперком-01-1-SKS-3 ультразвуковий | 1,000 |

Додаток 7

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою вул. Лісова, 1б, с. Руська Поляна

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0216 | Автоматика «Пламя» | 1,000 |
| 2 | 0254 | Будівля котельні | 1,000 |
| 3 | 0218 | Водонагрівач швидкісний | 1,000 |
| 4 | 0872 | Вузол обліку газу | 1,000 |
| 5 | 0211 | Котел НУІСТУ-5 | 1,000 |
| 6 | 0212 | Котел НУІСТУ-5 | 1,000 |
| 7 | 0671 | Н/агрегат К80-65-160 з ел. двигуном | 1,000 |
| 8 | 0670 | Н/агрегат К80-65-160 з ел. двигуном | 1,000 |
| 9 | 0830 | Насос водяний погружний | 1,000 |
| 10 | 0871 | Хімводоочистка (ХВО) б/у 2001 | 1,000 |

Додаток 8

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №29-7/VІI

Майно, що використовується КПТМ Черкаського району для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії

за адресою вул. Диспансерна,1, с. Геронимівка

| № п/п | Інв. № | Найменування майна | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0804 | Автомат захисту двигуна ПАЕ-324-36А | 1,000 |
| 2 | 0663/ 0290/ 0662 | Будівля котельні з 2-ма дим.трубами | 1,000 |
| 3 | 0874 | Вузол обліку газу | 1,000 |
| 4 | 0658 | Деораційна установка | 1,000 |
| 5 | 0255 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 6 | 0257 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 7 | 0258 | Котел НІІСТУ-5 | 1,000 |
| 8 | 0259 | Котел НІІСТУ-5 (без паспорта) | 1,000 |
| 9 | 0868 | Насос ІМР GHN 50-190F | 1,000 |
| 10 | 0796 | Насос з двигуном 22/1500 | 1,000 |
| 11 | 0831 | Насос циркуляційний К20/30 | 1,000 |